小小拖线板 安全大隐患

——“拖线板”谨防“拖险板”

2012年10月的一天下午，某校一间宿舍内发生火灾，火势很大，人员被困。消防队接到报警后赶到现场时，该室火势已经处于猛烈燃烧，火舌通过窗户向外吞吐，火势已经蔓延到了楼道，楼道温度非常高。现场浓烟很大，外墙被熏黑。着火层上层还有人员被困。消防搜救组进入火场救人，同时出动三支水枪进行救火。经过三十分钟的努力，将火势扑灭。

据了解，着火房间里面放了被褥、蚊帐、书籍等易燃物品。刚开始一名学生发现的床上的拖线板冒起了火星，由于被褥蚊帐易燃，火势迅速蔓延，他开始想自救，但无奈火势太快太大无法控制，于是就赶紧报警。

【案例分析】

拖线板引起火灾的案例在我校也屡有发生。有些同学将拖线板安放于床头，增加了宿舍的火灾危险。劣质或老旧拖线板也极易引发漏电或短路事故。安全使用拖线板，请注意如下事项：

一、购买插座时，应选大品牌。大品牌经过市场重重考验，安全性更高。劣质插座缺乏专业规范的品控标准，多采用劣质再生塑料，外壳阻燃性差，铜片厚度薄、表面未经处理，易出现接触电阻过大起火。劣质插座铜片结构设计不合理，弹性差，容易导致接触不良。

二、不要使用损坏了的或松动了的插头。这会引起电击或起火。

三、不要去拉电线来试图拔出插头，也不要用湿手去触摸插头。这会引起电击或起火。

四、在一个插座上不要连接太多的拖线板或插头。这可能引发火灾。

五、不要过度地弯曲插头和电线，也不要在上面放置重物。不照这样做可能造成电击或起火。

六、将电源插头插紧以防松脱。连接不好可能导致起火。

七、不要任何加热装置靠近电源线。外皮软化可能导致触电或起火。

八、人员离开时及时切断电源。通电状态下容易引起电线发热引发火情。

【友情提醒】

一定要购买优质插座，安全规范使用。小心驶得万年船，避免大意起火灾。

保卫处、华理警务室

2013年3月14日