动火作业审批表

| 单 位 |  | 动火地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火原因 |  | 动火种类 |  |
| 动火时间 |  |  |  |
| 动火操作人员 |  |  |  |
| - 一、作业前安全措施 - 1.作业区域周边可燃物、易燃易爆物须清理（半径≥5米） - 2.作业点下方及周围须设置防火隔离带、接火斗或灭火毯 - 3.须配备合格消防器材（灭火器、消防沙、消防水带等） - 4.作业点附近的电缆、管道等须采取隔热、覆盖措施 - 5.受限空间动火前须进行气体检测 - 二、作业中安全措施 - 1.动火过程中监火人须全程在场，实时监控火花飞溅 - 2.作业中断时关闭动火设备，清理现场火源 - 3.遇突发情况立即停止作业并启动应急预案 - 三、作业后安全措施 - 1.动火设备须彻底关闭，检查残留火种是否熄灭 - 2.作业区域进行30分钟以上防火巡查，确认无复燃风险 - 3.回收消防器材、警示标志，现场清理干净 - 四、作业资料留存 - 1.作业人员相关证件复印件 - 2.动火作业审批表 - 3.动火前、动火时、动火后须认真检查，并拍照留存 |  |  |  |
| 动火单位责任人：（签章） |  |  |  |
| 建设单位责任人：（签章） |  |  |  |
| 学校保卫处：（签章） |  |  |  |

备注：本审批表一式三份，由动火单位、建设单位、保卫处各保存一份，审批材料须附动火人员动火资质证件复印件。

年   月   日